X-100 整机物料清单

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  物料清单

| 文件编号 | STARLAN-BOM-X100-001 | 版本 | V1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-04-11 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | X-100 整机 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 说明

本清单为 X-100 便携式扭矩校验仪的整机物料清单，适用于样机与小批量生产。替代料必须经过质量部与研发部确认。

# 2. 物料清单

表 1  X-100 物料清单

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST-ME-001 | 铝合金上壳 | X100-ALK-01 | 1 |
| 2 | ST-ME-002 | 铝合金下壳 | X100-ALK-02 | 1 |
| 3 | ST-PCB-010 | 主控板 | X100-MB-3.2 | 1 |
| 4 | ST-SEN-003 | 扭矩传感器 | TQ-100-0.5 | 1 |
| 5 | ST-DIS-002 | 液晶显示模组 | 2.4 inch IPS | 1 |
| 6 | ST-BAT-004 | 锂离子电池 | 3.7 V 2600 mAh | 1 |
| 7 | ST-BT-005 | 蓝牙模组 | BT5.0-UART | 1 |
| 8 | ST-ME-010 | 按键膜 | X100-KEY-01 | 1 |
| 9 | ST-ACC-006 | USB-C 防水塞 | IP54 | 1 |
| 10 | ST-ACC-007 | 携带箱 | EVA-210 | 1 |

# 3. 关键件要求

扭矩传感器、主控板和电池为关键件，进货检验按《来料检验规范》执行。传感器应提供灵敏度与温度补偿报告；电池应提供 UN38.3 运输鉴定报告。