X-100S 便携式扭矩校验仪产品说明书

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  产品说明书

| 文件编号 | STARLAN-PM-X100S-001 | 版本 | V1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-02-18 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | X-100S 便携式扭矩校验仪 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 产品概述

X-100S 便携式扭矩校验仪面向需要无线数据回传与更高防护等级的现场场景。整机沿用 X-100 的铝合金机身、2.4 英寸显示屏与 1/4 英寸传感器接口，外形尺寸和按键布局保持一致。

X-100S 在便携平台上增加了 Wi-Fi 6 数据通道与更高等级的密封结构，适合油污、粉尘和冲洗环境下的巡检作业。设备同时保留 Bluetooth 5.2，用于手机 App 近场连接。

# 2. 技术参数

表 1  X-100S 主要技术参数

| 参数 | X-100S 规格 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.5–100 N·m |
| 示值精度 | ±0.5% FS |
| 分辨率 | 0.01 N·m |
| 单位 | N·m / kgf·cm / lbf·ft |
| 额定功率 | 8 W |
| 防护等级 | IP67 |
| 通信方式 | Wi-Fi 6（802.11ax）+ Bluetooth 5.2，支持 MQTT |
| 电池 | 3.7 V 2600 mAh 锂离子电池 |
| 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 外形尺寸 | 210 × 95 × 42 mm |
| 重量 | 约 0.68 kg（不含携带箱） |

# 3. 结构与接口

X-100S 的显示单元、传感器接口、按键区、USB-C 充电口和腕带挂点与 X-100 相同。机身右侧增加 Wi-Fi 状态指示灯，蓝色常亮表示已接入企业无线网络，蓝色闪烁表示正在配网。

首次配网时，长按模式键 5 s 进入配网模式，在 App 中选择“X-100S 设备网络”并输入企业 Wi-Fi 凭据。设备仅支持 2.4 GHz/5 GHz 双频网络，不支持强制门户认证。

# 4. 操作步骤

开机后选择单位与模式，空载清零。测量峰值时选择 PEAK 模式；需要连续观察时选择 TRACK 模式。Wi-Fi 连接成功后，测量记录可按批次上传至数据平台。

步骤 1：检查密封圈、屏幕与传感器接口无损伤。

步骤 2：长按电源键开机，确认电量高于 20%。

步骤 3：选择 N·m 单位与 PEAK 模式，空载清零。

步骤 4：缓慢加载至目标扭矩，读取峰值并记录。

步骤 5：在 App 中选择批次并上传；确认上传成功后再关机。

# 5. 数据通信

X-100S 支持 MQTT 主题上报，主题格式为 starlan/{site}/{deviceId}/torque。默认上报间隔为 5 s，断网时本地缓存最近 2000 条记录，恢复网络后按时间顺序补传。

Wi-Fi 与蓝牙可同时开启，但同一时刻只允许一个 App 建立控制连接。数据平台下发的时间同步命令会在每次连接建立后执行一次。

# 6. 校准与维护

建议校准周期为 12 个月，或累计使用 5000 次后提前校准。校准方法、环境条件与标准扭矩源要求与 X-100 相同。每次校准后应检查密封圈是否老化，必要时更换。

外壳可用清水冲洗，但冲洗前必须确认 USB-C 防水塞完全闭合。禁止使用高压水枪直射传感器接口和显示屏边缘。

# 7. 常见故障与处理

表 2  X-100S 常见故障

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 无法配网 | 网络为强制门户或 5 GHz 信道不支持 | 改用 2.4 GHz 网络或联系 IT |
| 上传失败 | MQTT 凭据过期或网络中断 | 检查凭据；恢复网络后等待补传 |
| 密封报警 | 防水塞未闭合或密封圈老化 | 闭合防水塞；更换密封圈 |
| 蓝牙无法连接 | 已被 Wi-Fi 控制连接占用 | 断开 Wi-Fi 控制连接后重试 |

# 8. 安全声明

本设备仅用于扭矩测量，不得作为起重、牵引或承力结构使用。充电时必须打开 USB-C 防水塞并在干燥环境进行；充电完成后立即闭合防水塞。