X-100 出厂检验报告样例

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  出厂检验报告样例

| 文件编号 | STARLAN-FIR-X100-001 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-09-12 | 文档状态 | 样例（虚构） |
| 适用产品/范围 | X-100 样品 X100-2026-0912-001 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 基本信息

表 1  样品信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品型号 | X-100 |
| 序列号 | X100-2026-0912-001 |
| 生产批次 | 2026-09-A |
| 检验依据 | STARLAN-QS-001 V2.1 |
| 检验日期 | 2026-09-12 |
| 检验员 | QA-017 |

# 2. 检验结果

表 2  检验结果

| 项目 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无裂纹、无锈蚀、标识清晰 | 合格 |
| 外形尺寸 | 209.8 × 95.1 × 42.0 mm | 合格 |
| 整机重量 | 0.681 kg | 合格 |
| 扭矩示值误差 | +0.18% FS | 合格 |
| 重复性 | 0.12% | 合格 |
| 绝缘电阻 | 620 MΩ（500 VDC） | 合格 |
| 耐压 | 2000 VAC / 60 s，无击穿 | 合格 |
| 防护等级 | IP54 | 合格 |

# 3. 结论

该样品依据 STARLAN-QS-001 V2.1 检验，所检项目全部合格，判定为出厂检验合格。本记录为虚构演示样例，不对应真实产品。