关键物料供应商质量协议

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  供应商质量协议

| 文件编号 | STARLAN-SQA-001 | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-06-12 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | 关键物料供应商 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 目的

本协议规定星澜精密仪器（虚构）有限公司对关键物料供应商的质量要求，包括样品承认、批量交付、变更通知、异常处理和审核。

# 2. 质量要求

关键物料批次合格率不低于 99.5%。

重大变更（材料、工艺、产地、软件版本）应提前 30 天书面通知。

来料不合格时供应商应在 24 h 内响应，5 个工作日内提交 8D 报告。

关键物料应保留批次追溯信息不少于 5 年。

# 3. 审核与绩效

质量部每年对关键供应商进行一次现场审核；出现重大质量事故时增加专项审核。供应商绩效按批次合格率、响应速度、8D 关闭率每季度评分。

# 4. 变更与召回

未经书面批准的变更，星澜有权拒收相关批次。已交付产品发生质量问题时，供应商应配合追溯、隔离和召回，并承担由此产生的直接损失。